        彰化縣消防局 案例教育『限閱』
附件一

﹙107﹚彰消第054號案例教育
1. 主旨：住宅用火災警報器協助民眾及早發現火災，即時通報119，成功阻止火災擴大。
  1. 發生時間：107年10月10日14時46分。
  2. 發生地點：彰化縣二水鄉文化○巷○號。
  3. 建築結構暨用途：2樓加強磚造建築住宅使用。
  4. 起火原因：煮食不慎。
  5. 起火點：廚房。
  6. 傷亡情形：無人傷亡。
  7. 住宅用火災警報器安裝期間：106年08月20日。
  8. 火警發生時屋主位置：
(一)陳女士(年紀約54歲)：外出。

案情經過：
陳女士(年紀約54歲)於107年10月10日下午13時左右於廚房烹飪，未將火源關閉即離開房屋前往超市購物，造成食物與鍋具燒焦，煙霧瀰漫室內空間，引發住宅用火災警報器(已下簡稱：住警器)鳴叫，隔壁鄰居耳聞住警器聲響立即外出查看，發現聲音來源為隔壁鄰居屋內，並發現窗戶及紗門有些許白煙竄出，立即敲門呼叫屋主及致電屋主並撥打119，消防人員到達現場時屋主也恰巧趕回，由屋主陪同進入發現廚房瓦斯爐仍在燃燒，立即將火源關閉，成功火災擴大。

檢討分析：
本案件住家為加強磚造建築，所幸該戶已於106年裝設一顆住警器，並且成功發揮功能，讓鄰居即時發現，立即通報119協助關閉火源，成功預防一場火災。由此案例可得知安裝住警器的重要性，若該戶民眾家裡未裝設住警器，而導致火災未及早發現，
進而造成火勢蔓延，則後果不堪設想。

鼓勵及策進作為：
此案例顯示住宅內部裝設住警器的重要性，尤其是類似本案例之一般透天住宅住家，未有裝設自動警報設備，如能安裝住警器除能夠讓成功逃生的黃金時間延長，越早利用正確的方式逃生，其存活率更高，及早發現火災進而逃生、報案甚至滅火。
因此分隊將持續辦理受理住警器捐贈及協助民眾裝設，並且針對火警受災戶，尤其是煮食不慎案件、逃生不易的獨居老年人住戶、狹小巷弄、水源缺乏地區、身心障礙者以及30年以上老舊住家等，加強宣導火警發生時之正確應變方式：
持續加強宣導住戶自行購買裝設住警器於每個房間及室內
樓梯間最高位置，以防護每一個空間，並每月自行檢測功能是否正常。
持續向民眾宣導居家用火時，應隨時注意物品使用安全情
     形恪遵使用安全規範，建立正確使用火源及人離火熄的安
     全觀念；瓦斯使用後、外出、就寢前應關閉瓦斯開關。
內部隔間、地板、天花板等裝潢，應使用不燃或耐燃材料，
     物使用易燃之木質材料及易導熱鐵皮作為隔間之裝潢。
宣導民眾火場逃生觀念、應往下逃生為原則、若發現無法
     逃生，則應選擇堅固不易燒毀的木門或金屬門，並用毛巾
     等物品塞住門縫防止濃煙流竄，立即撥打119報案，告知
     消防人員受困位置；如能於火場成功逃生，不應再次進入
     火場。
家中電氣用品應定期檢查是否故障，不使用時應將插頭拔
     除；使用電器或生火取暖，應遠離可燃物，以免引起火災。
        彰化縣消防局案例教育照片
說明： 住所外觀

說明： 該住所安裝之住宅用火警警報器位置。

彰化縣消防局案例教育照片

說明： 當日燒毀之物品

說明： 現場平面圖

彰化縣消防局案例教育照片

說明： 災後家戶訪視

說明： 二水分隊臉書粉絲團即時宣導