消 防 / 防護計劃書 / 彰化縣消防局第○大隊○○分隊 / 消防場所:○○○○○ / 地址:彰化縣○○鎮○○里○○路○段○○○巷○○號 / 聯絡電話:00-0000000 / 管理權人:○○○ / 防火管理人:○○○ / 製作日期:○○年○月○○日

○○○○○消防防護計畫
小規模場所（員工人數未滿十人）

民國 年 月 日制定
一、目的與適用範圍
1.目的 / 本計畫係依消防法第十三條暨同法施行細則第十三至十六條，規定 之 / 防火管理的必要事項，以達到預防火災、地震及其他災害和保障人命安全、減 / 輕災害為目的。 / 2.適用範圍 / ．在 服務、出入的一切人員都必須遵守。
二、管理權人之職責
．需選任位於管理或監督層次且具有能適當公正地執行防火管理業務 / 的權限者為防火管理人，使其推動防火管理業務。 / 管理權人 ．指導監督防火管理上必要業務之推動。 / 職 稱 ．申報消防防護計畫書。 / ．管理權區分時，協同製定共同消防防護計畫。 / 姓 名 ．消防安全設備之檢查維護之實施及監督。 / ．在防火管理人製定或變更消防防護計畫時須給與必要的指示。 / ．申報防火管理人之遴用及解任。
三、防火管理人之職責
．消防防護計畫之製作、檢討及變更。 / ．火源使用或處理有關之指導及監督。 / 防火管理人 ．防火避難設施、用火用電設備器具、危險物品設施之檢 / 職 稱 查實施及監督。 / ．電氣配線、電氣機器、機械設備之管理及安全確認。 / 姓 名 ．消防安全設備之檢查維護之實施及監督。 / ．通報、滅火、避難訓練之實施。 / ．對管理權人之建議及請求指示。 / ．防止物品阻礙通路、樓梯、揭示避難路線圖等避難設 / 施之管理。 / ．防止縱火之預防措施及其他防火管理上必要之事項。 / ．管理權區分時，需將上揭各項事宜向共同防火管理人報告。

四、消防機關之聯絡報告
．消防防護計畫變更後，三日內向當地消防機關提報。 / ．防火管理人遴用或解任時，依附表一填寫，三日內向當地消防機關提報。 / ．實施滅火，避難訓練時，應於三日前填註附表四向當地消防機關提報，並報告 / 其結果。 / ．遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另定消防防護計畫，於開工前報 / 消防機關核備。
五、用火用電之監督管理
．確定每層、各用途別之火源責任者 （ 樓） （ 樓） / （ 樓） （ 樓） （ 樓）。 / □吸菸 □鍋爐 / ．火源責任者應對所有火源 □瓦斯爐 □火爐 進行檢查、管理。 / □其他 / ．施工時，應製作施工中限制使用火源及會同等之安全計畫。
六、防火避難設施之自行檢查
．樓梯、走廊、出入口等不得放置物品。 / ．確認防火門、防火鐵捲門之動作是否正常。 / ．按照收容人員進行安全之避難管理。（最大收容人員 名） / ．每月第二週及第四週之週末，依附表三進行一次防火避難設施之自行檢查。
七、防止縱火措施
．加強對於出入口之特定人員及對於出入者之招呼及監視等。 / ．建立假日、夜間等之巡邏體制。 / ．整理或保存場所內之可燃物。
八、消防安全設備之維護管理
．消防安全設備每六個月進行一次外觀檢查、機能檢查及綜合檢查。 / ‧本場所委託 進行檢查。 / ．定期實施火源設備、電器、機械設備之檢查。

九、防災應變之教育訓練
．實施自衛消防編組訓練，使其於災害時能迅速展開活動。 / 通報訓練───藉由場所內之電話或其他方式進行一一九通報訓練。 / 滅火訓練───水桶、滅火器、室內消防栓之操作訓練。 / 避難訓練───警鈴之使用、避難器具之使用、避難路線之確認。 / ．滅火、通報及避難訓練之實施，每半年至少應舉辦一次，每次不得少 / 於四小時，並應事先通報當地消防機關。
十、自衛消防編組
隊 長	班 別	任 務 內 容
自衛消防隊長職稱： 姓名：	通 報 / 人員	重點 ．（大聲、廣播）通知大家火災發生。 / 通報一一九。 / 重點 / 火災！在 路 段 巷 弄 號 樓 / 附近有 / 在 樓的 燃燒 / 報案人電話：
	滅 火 / 人員	重點 ．使用滅火器 ．使用室內消防栓 / 重點 重點 / 拔安全插銷 按下起動開關 / 噴嘴對準火源 連接延伸水帶 / 用力壓下握把 打開消防栓放水
	避難引導 / 人員	重點 ．火苗已延燒到天花板時，應即停止滅火 / 儘速逃生也考量避難器具之使用，往安 / 全之場所避難。 / 重點 / ☆用命令口氣：不要拿物品，避難逃生要緊！ / ☆使用手帕、保持低姿勢逃生！ / ☆誘導到緊急出口「由這裡逃生」！ / ☆關閉構成防火區劃之防火門等！

十一、 之位置圖

之逃生避難圖及平面圖

十二、實施時期
本計畫自 年 月 日開始實施。 / 本計畫製作完成後或有變更時，應即填註附表四報當地消防機關。 / 管理權人 職稱 姓名 簽章 / 防火管理人 職稱 姓名 簽章

附表一
防火管理人					□ 遴用		(請勾選)					提報表
					□ 異動
受文者
主 旨		提報本場所防火管理人
提報人		(簽名或蓋章)
場 / 所	名稱									電 話
	地址
	管理權人	姓名							簽名 / (或蓋章)
		住址							身分證 / 字號
防 / 火 / 管 / 理 / 人	遴用	姓 名				簽名 / (或蓋章)
		身分證字號				出生日期					民國(前) 年 月 日
		選派年月日		年 月 日
		職 稱
		接受講習機構
		證書日期		年 月 日				證書文號
	異動	姓 名
		異動日期		年 月 日
		異動原因
綜合意見（消防機關填寫）

依消防法第十三條之規定辦理。防火管理人如有異動，應併同合格之替換人選，立即向消防機關提報。

附表二 自衛消防編組訓練計畫通報表

受文者
主 旨		本場所擬依下列計畫實施自衛消防編組訓練，請予備查。
提報人		管理權人 （簽章）
實施者		防火管理人 （簽章）
場	名 稱				電話
所	地 址
	日 期
訓	內 容		□滅火訓練 □通報訓練 □避難引導訓練 □綜合演練
	種 類		□白天人員之訓練 □夜間人員之訓練 □全體人員之訓練
	參加人數		人	前次訓練日期
練	派員指導		□要 □不要	消防車支援		□要 輛 □不要
	其 他
消 / 防 / 機 / 關 / 審 / 核

附表三 防火避難設施自行檢查紀錄表
項目	檢 查 重 點	檢 查 結 果	改善作法
防 / 火 / 避 / 難 / 設 / 施	1.安全門(防火門)之自動關閉器動 / 作正常。 / 2.防火鐵捲門下之空間無障礙物。 / 3.樓梯不得以易燃材料裝修。 / 4.安全門、樓梯、走廊、通道無堆積 / 妨礙避難逃生之物品。 / 5.安全門無障礙物並保持關閉。 / 6.安全門未上鎖。 / 7.樓梯間未當作賣場使用。 / 8.賣場內之避難通道有確保必要之寬 / 度。 / 9.場所內、包廂內及客房內設有避難逃 / 生路線圖。	符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□
防 / 火簽 / 管 / 理章 / 人		管 處 / 置 / 理 情 / 形 / 權 及 / 簽 / 人 章

附件三
日常火源自行檢查表
實施人員					負責區域					檢查月份
期	週		實施項目
			用火設備 / 使用情形	電器設備 / 配線		煙蒂處理		下班時 / 火源管理	其它 / (共有設備(施)之可燃物管理)				附記
１	四
２	五
３	六
４	日
５	一
６	二
７	三
８	四
９	五
10	六
11	日
12	一
13	二
14	三
15	四
16	五
17	六
18	日
19	一
20	二
21	三
22	四
23	五
24	六
25	日
26	一
27	二
28	三
29	四
30	五
31	六
防火管理人處置情形暨簽章

備 考：如有異常現象，應立即報告防火管理人。
符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未符規定且無法立即改善。
附件五
消防安全設備自行檢查表
實施人員					負責區域
設備內容	實施內容					檢查結果			日期
滅火器	1.放置於固定且便於取用之明顯場所。 / 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 / 3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 / 4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 / 5.無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物）。
室內消防栓	1.消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。 / 2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 / 3.紅色幫浦表示燈保持明亮。 / 4.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。
自動撒水設備	1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。 / 2.撒水頭無變形及漏水之情形。 / 3.送水口無變形及妨礙操作之情形。 / 4.制水閥保持開啟，附近並有「制水閥」字樣之標識。 / 5.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。
火警自動警報設備	1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 / 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。
火警發信機	1.按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 / 2.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。
緊急廣播設備	實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放。
避難器具	1.避難器具之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。 / 2.避難器具及其零件，無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 / 3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 / 4.下降空間暢通無妨礙下降之情形（如設置遮雨棚）。
標示設備	1.無內部裝修，致影響辨識之情形。 / 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 / 3.燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。
狀況回報
防火管理人處置情形暨簽章				管理權人處置情形暨簽章

備 考：如有異常現象，應立即報告防火管理人。
符號說明：符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未符規定且無法立即改善。

附表四
□ 消防防護計畫 / □ 共同消防防護計畫				□ 製定			(請勾選)				提報表
				□ 變更
受文者
主 旨		提報	□ 消防防護計畫						(如附件)
			□ 共同消防防護計畫
提報人		□管理權人：				（簽章）
		□共同防火管理協議會召集人：
製定人		□防火管理人：				（簽章）
		□共同防火管理人：
場所	名 稱							電話
	地 址
□製定日期 / □變更日期		年 月 日			製定原因
綜合意見（消防機關填寫）	□ 准予核備。 / □ 不予核備：

1.依消防法第十三條之規定辦理。消防防護計畫或共同消防防護計畫如有變更，請立即向消防機關提出。使用本表應檢附「消防防護計畫」及「消防防護計畫自行檢查表」或「共同消防防護計畫」及「共同消防防護計畫自行檢查表」。
2.請於“口”中勾選適當之計畫類別及選項，如為共同消防防護計畫，請勾選“共同消防防護計畫”、「提報人」欄位之“共同防火管理協議會召集人”、「製定人」欄位之“共同防火管理人

附件八
夜間、假日自衛消防編組表
值班人員	任 務	人 員	任 務 內 容
指揮人員 / 執勤人員 / 共 名	指 揮		．擔任初期消防活動之指揮工作，同時應掌握開始避難之決定、避難人員之確保及災害之狀況。 / 重點 / ．引往起火場所之最短通道。 / ．引導至進出口。 / ．引導至緊急用昇降機。 / ．起火場所、燃燒物體及燃燒範圍。 / ．有無受困者、受傷者等。
	通報		1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： / 報案範例 / 火災！在 路 段 巷 弄 號 樓，附近有 在 樓的 燃燒。 / 報案人電話：( ) － / 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 / 3.聯絡有關人員。 / 重點 / 瓦斯公司：( ) － / 保全公司：( ) － / 電力公司：( ) － / 公司主管：( ) － / 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 / 緊急廣播例（重複二次以上） / 這裡是（防災中心），現在在 樓發生火災！ 樓及 樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！各層火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。從業人員請讓電梯停在一樓！「各位顧客請依照引導人員之指示避難逃生。」請絕對不要搭乘電梯。
	滅 火		運用區域內之滅火器、消防栓進行滅火工作。 / 滅火器 消防栓 / 拔安全插銷 / 噴嘴對準火源 / 用力壓下握把 按下起動開關 / 連接延伸水帶 / 打開消防栓放水
	避 難 / 引 導			1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 / 2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。 / 3.移除妨礙避難之物品。 / 重點 必要裝備 / 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 / 以起火層及其上層為優先配置。 ‧各居室、避難出口之萬用鑰匙。 / ‧手提擴音機 ‧繩索。 / ‧手電筒。 ‧其他必要之器材。 / 4.操作避難器具、擔任避難引導。 / 5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 / 6.關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 / 7.緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 / 8.昇降機、電扶梯之緊急處置。

夜間編組如自衛消防（副）隊長未參與編組，應指定適當層級之人員擔任指揮人員。
附件九-1
夜間、假日緊急聯絡表
編組及職稱	姓名	聯絡電話	第一代理人		第二代理人		備考
			姓名	聯絡電話	姓名	聯絡電話
防火管理人	馮○○	○○○○-○○○○○○ / ○○-○○○○○○○○	丁○○	****-****** / ##-########	王※※	****-****** / ##-########
滅火班班長	以下略
通報班班長
避難引導班班長
安全防護班班長
救護班班長
（※※部經理）							對※※危險物品性質極專業
（＃＃部副理）							對＃＃設備之關閉(或操作)極專業

1.聯絡電話應填入行動電話及自家電話（或行動電話以外其他尚可聯絡之電話）。
2.防火管理人（自衛消防隊長）及自衛消防編組班長應建立聯絡資料，並指派2名代理人。
3.其他非屬自衛消防編組人員，對場所內部之重要設備或器具等操作，無法由他人取代者，亦應建立緊急聯絡資料，並指派2名代理人。
4.管理權人資料，可自行斟酌有無必要納入。
5.本表置於「消防防護計畫」內「夜間、假日自衛消防編組表」之次頁。

附表五
消防防護計畫自行檢查表
依據消防法第13條及消防法施行細則第13條至第16條規定，防火管理人應製定消防防護計畫，並報請消防機關核備。此表係供防火管理人自行檢查，先行確認所製定之消防防護計畫內容是否適當，俟確認內容無誤後，再報請消防機關核備。
建築物概要 1.用途 / 2.地上 層、地下 層
審核項目		審 核 內 容（ 確 認 事 項 ）	自行檢查 / 是 否	備考
1.管理權人及防火管理人		1.是否由管理權人決定防火管理人，並向消防機關提報? / 2.防火管理人是否為管理監督層級之幹部? / 3.防火管理人是否依法參加講習、持有資格? / 4.防火管理人是否依法參加每2年之複訓? / 5.消防防護計畫是否由防火管理人製定，並依規定向消防機關提報?	□ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □
2.自衛消防編組		1.員工10人以上事業單位之自衛消防編組，至少編組滅火班、通報班及避難引導班？如員工50人以上之事業單位是否增編安全防護班及救護班？ / 2.自衛消防編組之組織圖是否製定？ / 3.各班之任務分工，是否明確訂定？ / 4.各樓層、各班之負責人及承辦人是否指定？ / 5.自衛消防編組本部隊之設置場所是否決定設置於何處？ / 6.指揮官及副指揮官等重要幹部不在時，是否建立代理機制，並指定相關之代理人？ / 7.自衛消防編組之訓練計畫是否訂定？ / 8.是否針對自衛消防編組之訓練結果，製定相關報告書？	□ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ □ □
3.防火避難設施自行檢查		1.是否能掌握建築物防火避難設施，沒有疏漏？ / 2.各項設施是否己訂定檢查負責人及執行人員？ / 3.是否製訂自行檢查表格及執行期程？	□ □ / □ □ / □ □
4.消防安全設備維護管理		1.是否建立各設備每次之年度檢查計畫，並以此為基準施行計畫？ / 2.是否指定專人或委託專業機構，每月定期檢查消防安全設備？ / 3.是否依檢修申報規定，定期委託檢修專業機構或專技人員，進行消防安全設備之外觀檢查、性能檢查及綜合檢查，並將檢查結果提報消防機關？ / 4.檢查結果確認不完全、缺點之處，是否改善？	□ □ / □ □ / □ □ / □ □
5.火災及其它災害發生時之通報連絡、滅火行動及避難引導		下列項目是否納入消防防護計畫中？ / 1.通報連絡 / (１)非自衛消防編組人員，發現火災時之通報內容及對象，是否訂定範例？ / (２)當火警自動警報設備之受信總機，顯示火災時，有關人員至現場確認時，是否以緊急電話或通訊工具，確定狀況並回報管理中心（如防災中心、中控室等）。	□ □ / □ □
審核項目		審 核 內 容 (確 認 事 項 )	自行檢查 / 是 否	備考
		(３)確認火災後，自衛消防編組通報班等有關人員，是否立即向消防隊(119號)通報，同時，向自衛消防隊長報告，並使用室內廣播引導建築內部人員，採取必要之救災逃生措施。 / (４)自衛消防編組本部隊之通報班，是否進行下列事項： / a.向消防機關作通報之確認、向隊長報告災害狀況，並對火災狀況之變化進行緊急廣播。 / b.進行自衛消防隊隊長指示命令之傳達。 / c.消防人員抵達時，提供火災之延燒狀況、燃燒物品、有無避難未逃出者等情報，同時，對火災發生之場所進行避難引導。 / 2.滅火行動 / (１)本部隊滅火班人員，應與地區隊共同努力，以滅火器或室內消防栓，實施初期滅火。 / (２)地區隊滅火行動，是否著重於早期滅火。 / 3.避難引導 / (１)本部隊避難引導班人員是否在火災發生時，是否與地區隊共同協力擔任避難引導。 / (２)是否禁止使用電梯避難。 / (３)避難引導班人員是否做好準備，人員應部署在安全門、特別安全梯之排煙室前，並規劃禁止通行之場所或路段，且防止有人因故重返火場之情形發生。 / (４)進行避難引導時，是否正確使用手提擴音機、手電筒、哨子等器具，並注意防止避難混亂，且將起火樓層及其上一樓層人員，列為優先引導避難之對象。 / (５)取得受傷者及尚未逃生者之消息時，是否立即與本部隊連絡，做適當之處理。 / (６)避難結束後，是否儘速進行人員之點名，確認有無尚未逃生者，並向本部隊報告。 / (７)地區隊之避難引導者，是否對所負責之避難區域，依照前述之順序作適當之引導。 / 4.安全防護措施 / 安全防護班人員於火災發生時，是否進行安全門、防火鐵捲門之關閉操作。 / 5.緊急救護 / (１)設置緊急救護所之地點，是否設於對消防隊或相關救災救護行動沒有障礙之安全場所。 / (２)救護班對受傷者進行緊急救護時，是否與消防救護人員密切聯繫，迅速將傷患運送至醫院做適當處理。	□ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ / □ □ / □ □ / □ □
審核項目		審 核 內 容（ 確 認 事 項 ）	自行檢查 / 是 否	備考
6.實施通報、滅火及避難訓練		1.是否每半年進行一次訓練（可參考並填寫下表）？ / 訓練類別 實施日期 備註 / 滅火訓練 / 通報訓練 / 避難訓練 / 安全防護 / 緊急救護 / 其它 / 綜合 / 2.是否對每次4小時之訓練製定時間表？ / 3.是否訂定訓練負責人員，且確實地進行訓練？ / 4.是否有個別訓練及綜合性訓練計畫？ / 5.是否製定訓練實施計畫？	□ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □
7.防災應變之教育訓練		教育訓練實施計畫，應包含下列內容？ / 1.訓練師資、授課內容、受訓對象、實施期程是否訂定？ / 2.進行教育訓練時，下列課程內容是否適合受訓對象？ / (１)消防防護計畫之內容。 / (２)從業人員應遵守事項。 / (３)有關火災發生時之處理。 / (４)有關地震之處理。 / (５)有關防火管理之手冊。 / 3.為提昇教育效果，訓練師資應為防火管理人本身或相關之各任務負責人，授課重點如下： / (１)防火管理人授課時，應就所定之消防防護計畫，進行通盤介紹，並就重點項目詳加說明。 / (２)其他人員進行授課時，應對日常之火災預防及災害發生時之處理要點等具體事項，詳加說明。	□ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □
8.用火、用電之監督管理		1.為確保負責區域內之火源、電氣管理等之完善，是否訂定防火負責人及火源負責人？ / 2.區域內之負責人，對火源、香煙處理及用火用電等，是否進行確認，並記載於檢查紀錄表？ / 3.有無指定吸煙區域，並做好火源管理？	□ □ / □ □ / □ □
9.防止縱火 / 措施		1.針對能自由出入之場所，是否建立下列對策？ / (１)整理、整頓，並除去容易產生死角之走廊、樓梯間、洗手台等之可燃物。 / (２)物品之放置管理及雜貨倉庫之上鎖管理等。 / (３)對員工或其它出入人員，要求配掛名牌，並強化人員之安全考核與監控。	□ □ / □ □ / □ □
審核項目		審核內容（確認事項）	自行檢查 / 是 否	備考
		(４)工作人員(包含臨時工作人員)應明確化，對不法進入者應加強監視。 / (５)設置監控攝影設備，以排除死角，並在易縱火場所不定期巡邏，確立監控體制。 / (６)內部裝潢、裝飾品等，使用不燃或防焰材質。 / 2.上班時間以外，是否建立下列對策？ / (１)對建築基地或建築內部，實施禁止不當人員進入之防阻措施。 / (２)負責火源及最後離開者，進行火源管理及確認上鎖。 / (３)假日、夜間等巡邏體制確立，並進行放置可燃物場所之整理、整頓及保管場所之檢討。 / (４)鑰匙妥善保管，不放置在出入口週遭等容易取得之處所，並進行保管場所之檢討。 / (５)縱火頻繁之季節，是否進行加強巡邏等防處作為。 / 3.下列場所之上鎖管理是否依下列注意事項，建立對策？ / (１)出入口、門窗及停車場之車輛等之上鎖確認機制。 / (２)飯店等是否於退房後儘早實施上鎖。 / (３)複合用途建築物，是否建立上鎖管理及連絡體制。	□ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □
10.場所之位置圖、逃生避難圖及平面圖		是否準備簡明易懂之各種圖面標示？	□ □
11.其他防災應變上必要事項		1是否有定期辦理防火管理會議之機制? / 2夜間或重點時段，有無其它強化作為？	□ □ / □ □
綜合意見（消防機關填寫）

自行檢查時，如有附表（件）或其它應說明事項，請於備考欄中註明，倘該場所無該欄所列項目，請以“△”註記。

附表六
消防機關防火管理檢查表
場所名稱					電話
地址					用途
管理權人			姓名		電話		身份證字號
			住址
項目			檢查內容					是否
消防防護計畫			消防防護計畫是否符合規定內容					□ □
火災預防	防火避難設施自行檢查		每月一次之防火避難設施自行檢查，是否有紀錄可查？					□ □
			防火避難設施自行檢查者是否為防火管理人？					□ □
			是否依法使用防焰物品？					□ □
			防火避難設施自行檢查結果發現缺失，是否立即報知管理人，並有資料可查？					□ □
			防火避難設施自行檢查所發現之缺點是否立即進行改善？					□ □
	消防安全設備維護管理		消防安全設備是否委託消防設備師（士）檢查？					□ □
			高層建築物或地下建築物是否委託中央主管機關審查合格之專業機構檢修？					□ □
			是否依規定進行檢修申報？					□ □
			消防安全設備檢查發現缺失是否立即改善？					□ □
	用火用電監督管理		是否有用火、用電每日檢查紀錄？					□ □
			用火、用電檢查發現缺失，是否立即進行改善？					□ □
			防火管理人與火源責任者非屬同一人時，火源責任者之檢查記錄是否每日陳報防火管理人核閱？					□ □
	防止縱火措施		是否清除死角之可燃物？					□ □
			是否建立門禁管制制度？					□ □
			是否有定期、不定期巡邏紀錄？					□ □
			是否有假日及夜間巡邏體制？					□ □
自衛消防活動	教育訓練		是否有每半年舉行一次四小時之自衛消防編組訓練？					□ □
			自衛消防編組訓練是否事先通報當地消防機關？					□ □
			自衛消防編組訓練後，是否有檢討紀錄？					□ □
			自衛消防編組訓練之檢討記錄是否公告員工周知？					□ □
			自衛消防編組訓練是否有依防護計畫之時間實施？.					□ □
			有無舉辦防災教育訓練？					□ □
			有無透過防災教育訓練讓所有員工瞭解防護計畫之內容？					□ □
	滅火班		滅火班人員是否都知道自己之任務？					□ □
			滅火班人員是否都知道滅火設備(滅火器及室內消防栓)之操作？					□ □
			滅火班人員是否都知道滅火器及室內消防栓之位置？					□ □
	通報班		通報班人員是否都知道自己之任務？					□ □
			通報班人員是否都知道廣播設備之操作？					□ □
			通報班人員是否都知道通知一一九之方法及重點？					□ □
			通報班人員是否都知道災害發生時之通報流程？					□ □
項目			檢查內容					是否
自衛消防活動	避難引導班		避難引導班人員是否都知道自己之任務？					□ □
			避難引導班人員是否都知道避難器具之操作？					□ □
			避難引導班人員是否都知道避難器具之設置地點？					□ □
			避難引導班人員是否都知道自己應勤裝備之內容？					□ □
			避難引導班人員是否都知道自己應勤裝備之位置？					□ □
	安全防護班		安全防護班人員是否都知道自己之任務？					□ □
			安全防護班人員是否都知道防火門、防火鐵捲門、排煙設備之 / 操作？					□ □
			安全防護班人員是否都知道上述設備之設置地點？					□ □
			安全防護班人員是否都知道自己應勤裝備之內容？					□ □
			安全防護班人員是否都知道自己應勤裝備之位置？					□ □
	救護班		救護班人員是否都知道自己之任務？					□ □
			救護班人員是否都知道自己應勤裝備之內容？					□ □
			救護班人員是否都知道自己應勤裝備之位置？					□ □
其他			場所之位置圖、逃生避難圖及平面圖是否懸掛於適當位置？					□ □
			是否有定期召開防火管理會議機制之記錄？					□ □
			內部裝修時，是否有依規定提報施工中消防防護計畫？					□ □
			集合住宅有防火管理業務委託時，是否訂定具體之執行業務 / 內容？					□ □
			火源責任者有防火管理業務委託時，是否訂定具體之執行業務 / 內容？					□ □
綜合意見（消防機關填寫）

本表係專供消防機關使用。倘該欄不需設置，請以“△”註記。