        表1-1
彰化縣消防局消防安全設備數量會勘表
起造人姓名				起造人地址					建築物名稱					建築物地點
建(使)照日期文號			00年00月00日 / 099府建管(建)字第0990000000號			裝置人					查驗日期				查驗人員（承辦人）					災害預防科 科長
					年 月 日
樓 層 / 名 稱					地 / 下 / 樓		樓	樓	樓	樓	樓		樓	樓		樓	樓	樓	樓		屋 / 頂			合 / 計	備註
滅火器（CO2、乾粉、泡沫）					※其他未載明之消防安全設備請填於末欄:
室 / 內 / 、 / 外 / 消 / 防 / 栓 / 設 / 備	1	室內消防泵浦 HP
	2	消防栓箱（第 種）
	3	測試出水口(含標示)
	4	室外消防泵浦 HP
	5	室外消防栓箱
	6	緊急電源
	7	其他
標 / 示 / 設 / 備	1	出口標示燈
	2	避難方向燈
	3	避難指標
避 / 難 / 器 / 具	1	避難梯
	2	緩降機
	3	救助袋
	4	其他
緊急照明燈
火 / 警 / 自 / 動 / 警 / 報 / 設 / 備	1	火警受信總機 / ( 型 迴路)
	2	火警發信機、標示燈及火警警鈴
	3	偵煙式探測器
	4	差動式探測器
	5	定塭式探測器
	6	緊急電源 / （蓄電池或發電機）
	7	其他
緊 / 急 / 廣 / 播 / 設 / 備	1	緊急廣播主機 W
	2	揚聲器
	3	啟動裝置
	4	緊急電源 / （蓄電池或發電機）
	5	其他
瓦動 / 斯警 / 漏報 / 氣設 / 自備	1	瓦斯漏氣受信總機 / （ 迴路）
	2	瓦斯漏氣檢知器
	3	瓦斯漏氣表示燈

表1-2
樓 層 / 名 稱				地 / 下 / 樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	屋 / 頂	合 / 計	備註
自 / 動 / 撒 / 水 / 設 / 備		1	自動撒水泵浦 HP															※其他未載明之消防安全設備請填於末欄:
		2	自動撒水設備受信總機
		3	流水檢知裝置
		4	末端查驗閥
		5	撒水頭
		6	自動撒水送水口
		7	緊急電源
		8	其他
水 / 霧 / 滅 / 火 / 設 / 備		1	水霧滅火泵浦 HP
		2	水霧滅火設備受信總機
		3	流水檢知裝置
		4	水霧噴頭
		5	送水口
		6	緊急電源
		7	其他
泡 / 沫 / 滅 / 火 / 設 / 備	固定式 / □ / 全區 / □ / 局部 / 放射 / 、 / □ / 移動式	1	泡沫泵浦 HP
		2	泡沫滅火設備受信總機
		3	流水檢知裝置
		4	一齊開放閥
		5	泡沫噴頭
		6	感知撒水頭
		7	手動啟動裝置
		8	泡沫原液槽 公升
		9	移動式泡沫消防栓箱
		10	緊急電源
		11	其他
二 / 氧 / 化 / 碳 / 滅 / 火 / 設 / 備		1	二氧化碳受信總機
		2	啟動用鋼瓶及電磁閥
		3	放射區域選擇閥
		4	二氧化碳儲存鋼瓶
		5	火警探測器
		6	二氧化碳噴頭
		7	手動啟動裝置
		8	延遲開關
		9	音響裝置及放射表示燈
		10	緊急電源
		11	其他

表1-3
樓 層 / 名 稱				地 / 下 / 樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	屋 / 頂	合 / 計	備註
乾 / 粉 / 滅 / 火 / 設 / 備		1	乾粉滅火設備受信總機															※其他未載明之消防安全設備請填於末欄:
		2	啟動用鋼瓶及電磁閥
		3	放射區域選擇閥
		4	乾粉儲存鋼瓶
		5	火警探測器
		6	放射噴頭
		7	手動啟動裝置
		8	延遲開關
		9	音響裝置及放射表示燈
		10	緊急電源
		11	其他
連 / 結 / 送 / 水 / 管		1	中繼泵浦
		2	出水口
		3	送水口
		4	水帶箱
		5	緊急電源
		6	其他
消 / 防 / 專 / 用 / 蓄 / 水 / 池	自然	1	投入孔（ cm x cm）
		2	陰式螺牙口（口徑 cm）
	機械	1	採水泵浦 HP
		2	陽式快速接頭採水口
		3	緊急電源
		4	其他
排 / 煙 / 設 / 備	室內 / 、 / 梯間	1	排煙機 HP
		2	室內排煙口
		3	手動啟動裝置
		4	梯間排煙口
		5	梯間進風口
		6	火警探測器
		6	緊急電源
		7	其他
緊急電源插座
無線電輔助設備
其 / 他		1
		2
		3
		4