附件1　達管制量以上公共危險物品場所調查表
填寫人姓名		職稱		簽名及蓋章
填寫日期	年 月 日	e-mail		聯絡電話
公司主管		簽名及蓋章		簽章日期 年 月 日

表1、場所基本資料
說明：數字部分請用小寫的阿拉伯數字
欄位名稱		資料內容	說明
場所名稱			請填全名。倘該場所其管理權人為公司或法人時，請於場所名稱後附註其公司或法人名稱
公共危險物品場所類別		□製造場所 □室內儲存場所 □室外儲存場所 / □室內儲槽場所 □室外儲槽場所 □地下儲槽場所 / □第一種販賣場所 □第二種販賣場所 □一般處理場所	請選擇，可複選
公共危險物品數量合計		□達管制量30倍以上(請填表1至表6) / □達管制量以上，未達30倍(請填表1、2、3、5、6，表4免填)	請選擇
樓地板面積		m2	m2
實際營業面積		m2	m2
樓層別
使用執照	字號
	發照日期	年 月 日	年月日
	核發單位
	用途
使用情形		□單一用途 □複合用途	請選擇
員工人數(人)			請填現有員工數
營業登記證	證號
	發照日期	年 月 日	年月日
	核發單位
工廠登記證	證號
	發照日期	年 月 日	年月日
	核發單位
歇業、停工(業)情形		□歇業 歇業日期： 年 月 日 / □停工(業) 停工(業)日期： 年 月 日	有此情形者請選擇，並填日期
場所地址			請填詳細地址

表2、管理權人及現場負責人資料 / 建構台閩地區危險物品製造儲存處理 / 救災資訊庫五年中程研究計畫
說明：數字部分請用小寫的阿拉伯數字
欄位名稱		資料內容	說明
管理權人	身分證字號
	姓名
	性別
	出生日期	年 月 日	年月日
	出生地		請填○○縣市
	公司電話	( ) #
	家中電話	( )
	行動電話
	傳真	( )
	戶籍地址		請填詳細地址
	通訊地址		請填詳細地址
	備註

※現場負責人是否同管理權人：
  □是(選“是”者，下列欄位不需填寫) □否(選“否”者，請填寫下列欄位)
說明：數字部分請用小寫的阿拉伯數字
欄位名稱		資料內容	說明
現場負責人	身分證字號
	姓名
	性別
	出生日期	年 月 日	年月日
	出生地		請填○○縣市
	公司電話	( ) #
	家中電話	( )
	行動電話
	傳真	( )
	戶籍地址		請填詳細地址
	通訊地址		請填詳細地址
	備註

表3、消防安全設備資料 / 建構台閩地區危險物品製造儲存處理 / 救災資訊庫五年中程研究計畫 / 建構台閩地區危險物品製造儲存處理 / 救災資訊庫五年中程研究計畫
說明： / 1、消防安全設備名稱請參考下表選擇填寫： / 主要分類 子分類 主要分類 子分類 主要分類 子分類 / 滅火設備 滅火器(水) 緊急電源 發電機 消防 / 搶救 / 上必 / 要設 / 備 連結送水管 / 滅火器(機械泡沫) 蓄電池設備 消防專用蓄水池 / 滅火器(二氧化碳) 避難 / 逃生 / 設備 標示設備(出口標示燈) 排煙設備(緊急昇降機間、特別安全梯間) / 滅火器(鹵化烷) 標示設備(避難方向指示燈) 排煙設備(室內排煙) / 滅火器(潔淨藥劑) 標示設備(避難指標) 緊急電源插座 / 滅火器(乾粉) 避難器具(滑臺) 無線電通信輔助設備 / 大型滅火器 避難器具(避難梯) 其它 潔淨藥劑滅火設備(HFC-227ea) / 室內消防栓設備 避難器具(避難橋) 潔淨藥劑滅火設備(IG-541) / 室外消防栓設備 避難器具(救助袋) 潔淨藥劑滅火設備(其它) / 自動撒水設備 避難器具(緩降機) 放水槍 / 水霧滅火設備 避難器具(避難繩索) 放水型噴頭 / 泡沫滅火設備 避難器具(滑杆) 冷卻撒水設備(水噴霧裝置) / 海龍滅火設備 避難器具(其它) 射水槍 / 乾粉滅火設備 緊急照明設備 其它 / 二氧化碳滅火設備 / 警報設備 火警自動警報設備 / 手動報警設備 / 瓦斯漏氣火警自動警報設備 / 緊急廣播設備 / 2、數量請用小寫的阿拉伯數字。 / 3、單位請就「支」、「個」、「套」、「處」、「具」、「組」…等選擇填寫。 / 4、表格不敷使用請自行增加列數。
消防安全設備名稱		數量	單位	備註
主要分類	子分類

表4、保安監督管理資料 / 建構台閩地區危險物品製造儲存處理 / 救災資訊庫五年中程研究計畫
說明：數字部分請用小寫的阿拉伯數字
一、保安監督人基本資料
欄位名稱		資料內容					說明
姓名
身分證字號
出生日期		年 月 日					年月日
電話		( ) #
行動電話
性別
地址					請填詳細地址
遴派日期		年 月 日					年月日
解任日期		年 月 日					年月日
二、保安監督人受訓紀錄：請填寫歷次受訓紀錄(表格不敷使用請自行增加列數)
受訓機關(請填全銜)					證書號碼			受訓日期(起)			受訓日期(迄)
					字第 號			年 月 日			年 月 日
					字第 號			年 月 日			年 月 日
三、消防防災計畫資料
類別			制定日期				有無電子檔
消防防災計畫			年 月 日				□有，詳如附件：□磁碟片 光碟片 / □無，僅有書面資料(如附件) / □無，原因：
廠區平面配置圖			年 月 日				□有，詳如附件：□磁碟片 光碟片 / □無，僅有書面資料(如附件) / □無，原因：
四、保安監督自衛消防編組訓練資料： / 請填最近2次之訓練資料。實施人數未滿50人，訓練種別應填“滅火班、通報班及避難引導班”；實施人數50人以上，訓練種別應填“滅火班、通報班、避難引導班、安全防護班級救護班”。
實施年度	上或下半年			實施日期		訓練內容			實施人數	訓練種別
				年 月 日
				年 月 日
※備註、廠區平面配置圖繪圖說明： / 以A3格式繪製，並註明方位、圖例、比例尺、場所(設施)相對位置、大小、距離及其他有利救災之必要事項。 / 配置圖如包括下列場所，應詳細標明： / 一般(行政)場所：值日室(控制室)、警衛室、行政辦公室、餐廳、員工宿舍之位置。 / 公共危險物品製造、儲存、處理場所。 / 原料、成品、半成品放置場所。 / 鍋爐、壓力容器。 / 儲槽之位置，並註明儲存設施編號/名稱、儲存物質名稱、最大容量。 / 消防水源及安全防護器材放置場所。 / 消防安全設備設置場所，並註明其位置、名稱、數量。 / 製作化學物質圖例。 / 化學品圖示應以符號(A、B…等)註明，並將區域以顏色填滿，再拉線與文字方塊，明確標示出化學物品。 / 廠房若有兩層以上時，請註明大樓名稱及樓層。 / 請利用Windows可開啟之電子檔案（非圖片格式）製作(檔名為F1)，並存入磁碟片或光碟片。 / 如果附上兩張以上之配置圖時，檔名請以F1、F1-1、F1-2…排序編號。

表5、公共危險物品種類及數量 / 建構台閩地區危險物品製造儲存處理 / 救災資訊庫五年中程研究計畫 / 建構台閩地區危險物品製造儲存處理 / 救災資訊庫五年中程研究計畫
說明： / 「場所類別」請就「製造場所」、「室內儲存場所」、「室外儲存場所」、「室內儲槽場所」、「室外儲槽場所」、「地下儲槽場所」、「第一種販賣場所」、「第二種販賣場所」、「一般處理場所」選擇填寫。 / 「分類名稱」、「種類名稱」、「分級/管制量」請參考下表選擇填寫： / 分類 名稱 種類 分級 管制量 例舉種類 / 第一類 氧化性固體 一、氯酸鹽類 / 二、過氯酸鹽類 / 三、無機過氧化物 / 四、次氯酸鹽類 / 五、溴酸鹽類 / 六、硝酸鹽類 / 七、碘酸鹽類 / 八、過錳酸鹽類 / 九、重鉻酸鹽類 / 十、其他經中央主管機關公告者 / 十一、含有任一種成分之物品者 第一種氧化性固體 五十公斤 (一)氯酸鉀KClO3 / (二)氯酸鈉NaClO3 / (三)氯酸銨NH4ClO3 / (四)過氯酸鉀KClO4 / (五)過氯酸鈉NaClO4 / (六)過氧化鉀K2O2 / (七)過氧化鈉Na2O2 / (八)過氧化鋇BaO2 / (九)過氧化鎂MgO2 / (十)次氯酸鉀KClO2 / (十一)次氯酸鈉NaClO2 / (十二)溴酸鉀KBrO3 / (十三)硝酸鉀KNO3 / (十四)硝酸鈉NaNO3 / (十五)硝酸銨NH4NO3 (十六)碘酸鉀KIO3 / (十七)碘酸鈉NaIO3 / (十八)過錳酸鉀KMnO4 / (十九)過錳酸鈉NaMnO4 / (二十)重鉻酸鉀K2Cr2O7 / (二十一)重鉻酸鈉Na2Cr2O7 / (二十二)過碘酸鈉NaIO4 / (二十三)過硼酸鈉NaBO3 / (二十四)過氧二硫酸鉀K2S2O8 / (二十五)過硼酸銨NH4BO3 / (二十六)三氧化鉻(無水鉻酸)CrO3 / (二十七)過氧化鉛PbO2 / (二十八)亞硝酸鉀KNO2 / (二十九)亞硝酸鈉NaNO2 / (三十)亞氯酸鈣Ca(ClO)2 / 第二種氧化性固體 三百公斤 / 第三種氧化性固體 一千公斤 / 第二類 可燃性固體 一、硫化磷 / 二、赤磷 / 三、硫磺 一百公斤 / 四、鐵粉：係指鐵的粉末。但以孔徑五十三微米( size 12{μ} {} m)篩網進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。 五百公斤 / 五、金屬粉：係指鹼金屬、鹼土金屬、鐵、鎂、銅、鎳以外之金屬粉。但以孔徑一百五十微米( size 12{μ} {} m)篩網進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。 / 六、鎂：係指其塊狀物或棒狀物能通過孔徑二公釐篩網者。 / 七、其他經中央主管機關公告者。 / 八、含有任一種成分之物品者。 第一種可燃性固體 一百公斤 (一)鋁粉Al / (二)鋅粉Zn / 第二種可燃性固體 五百公斤 / 九、易燃性固體：係指固態酒精或一大氣壓下閃火點未達攝氏四十度之固體。 一千公斤 / 第三類 自燃物質及禁水性物質 一、鉀 / 二、鈉 / 三、烷基鋁 / 四、烷基鋰 十公斤 / 五、黃磷 二十公斤 / 六、鹼金屬(鉀和鈉除外)及鹼土金屬 / 七、有機金屬化合物(烷基鋁、烷基鋰除外) / 八、金屬氫化物 / 九、金屬磷化物 / 十、鈣或鋁的碳化物 / 十一、三氯矽甲烷 / 十二、其他經中央主管機關公告者 / 十三、含有任一種成分之物品者 第一種自燃物質及禁水性物質 十公斤 (一)鋰Li / (二)鈣Ca / (三)烷基鎂R2Mg / (四)鈰Ce / (五)氫化鈣CaH2 / (六)碳化鈣CaC2 / (七)磷化鈣Ca3P2 / 第二種自燃物質及禁水性物質 五十公斤 / 第三種自燃物質及禁水性物質 三百公斤 / 第四類 易燃性液體 一、特殊易燃物：係指乙醚、二硫化碳、乙醛、環氧丙烷及其他在一大氣壓時，著火溫度在攝氏一百度以下之物品，或閃火點低於攝氏零下二十度，且沸點在攝氏四十度以下之物品。 五十公升 (一)乙醚C2H5OC2H5 / (二)二硫化碳CS2 / (三)乙醛CH3CHO / (四)環氧丙烷CH3CHOCH2 / (五)戊烷C5H12 / (六)異戊二烯CH2=C(CH3)CH=CH2 / (七)汽油 / (八)苯C6H6 / (九)甲苯C6H5CH3 / (十)己烷C6H14 / (十一)辛烷C8H18 / (十二)溴乙烷CH3CH2Br / (十三)甲乙基酮(MEK)CH3COC2H5 / (十四)甲酸乙酯HCOOC2H5 / (十五)甲酸甲酯HCOOCH3 / (十六)三乙基胺(C2H5)3N / (十七)丙烯醛CH2=CHCHO / (十八)醋酸乙烯酯CH3COOCHCH2 / (十九)丙烯腈CH2=CHCN / (二十)甲基丙烯酸甲酯CH2=C(CH3)COOCH3 / (二十一)丙酮CH3COCH3 / (二十二)二乙基胺(C2H5)2NH / (二十三)乙腈CH3CN / (二十四)次乙亞胺CH2CH2NH / (二十五)甲醇CH3OH / (二十六)乙醇C2H5OH / (二十七)丙醇C3H7OH / (二十八)輕油 / (二十九)燈油 / (三十)二甲苯C6H4(CH3)2 / (三十一)氯苯C6H5Cl / (三十二)乙硫醇CH3CH2SH / (三十三)甲氧苯(苯基甲基醚)C6H5OCH3 / (三十四)硝基甲烷CH3NO2 / (三十五)樟腦油 / (三十六)乙酸丁酯CH3COOC4H9 / (三十七)乙酸戊酯CH3COOC5H11 / (三十八)戊醚C5H11OC5H11 / (三十九)煤焦油(Coal Tar) / (四十)松節油(Turpentine Oil) (四十一)苯乙烯C6H5CH=CH2 / (四十二)丙烯酸CH2=CHCOOH / (四十三)二甲基甲醯胺HCON(CH3)2 / (四十四)冰醋酸CH3COOH / (四十五)乙二醇乙醚(Cellosolve) / C2H5O(CH2)2OH / (四十六)木焦油、雜酚油(Creosote Oil) / (四十七)甲酚CH3C6H4OH / (四十八)重油 / (四十九)硝基苯C6H5NO2 / (五十)苯胺C6H5NH2 / (五十一)硫酸二甲酯(CH3O)2SO2 / (五十二)甲苯胺CH3C6H4NH2 / (五十三)甘油CH2OHCHOHCH2OH / (五十四)乙二醇HOCH2CH2OH / (五十五)二異氰酸甲苯(TDI) C9H6O2N2 / (五十六)潤滑油 / (五十七)鄰苯二甲酸二辛酯(DOP) / C24H38O4 / C6H4[COOCH2CH(C2H5)C4H9]2 / (五十八)鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) / C16H22O4 / C6H4-1,2-(COOC4H9)2 / (五十九)棕櫚油 / (六十)椰子油 / (六十一)桐油 / (六十二)亞麻子油 / (六十三)沙丁魚油 / (六十四)紫蘇油 / (六十五)玉米油 / (六十六)大豆油 / (六十七)芥子油 / (六十八)綿實油 / (六十九)蓖麻油 / (七十)橄欖油 / 二、第一石油類：係指丙酮、汽油及其他在一大氣壓時，閃火點未達攝氏二十一度者。 非水溶性液體 二百公升 / 水溶性液體 四百公升 / 三、酒精類：係指一個分子的碳原子數在一到三之間，並含有一個飽和的羥基(含變性酒精)。但下列物品不在此限： / （一）酒精含量未達百分之六十之水溶液。 / （二）可燃性液體含量未達百分之六十，其閃火點與燃燒點超過酒精含量百分之六十水溶液之閃火點及燃燒點。 四百公升 / 四、第二石油類：係指煤油、柴油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏二十一度以上，未達七十度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下，閃火點在攝氏四十度以上，燃燒點在攝氏六十度以上，不在此限。 非水溶性液體 一千公升 / 水溶性液體 二千公升 / 五、第三石油類：係指重油、鍋爐油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏七十度以上，未達二百度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。 非水溶性液體 二千公升 / 水溶性液體 四千公升 / 六、第四石油類：係指齒輪油、活塞油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏二百度以上者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。 六千公升 / 七、動植物油類：從動物的脂肪、植物的種子或果肉抽取之油脂。但依中央主管機關指定之方式儲存保管者，不在此限。 一萬公升 / 第五類 爆炸性物質 一、有機過氧化物 / 二、硝酸酯類 / 三、硝基化合物 / 四、亞硝基化合物 / 五、偶氮化合物 / 六、疊氮化合物 / 七、聯胺的誘導體 / 八、其他經中央主管機關公告者 / 九、含有任一種成分之物品者 第一種爆炸性物質 十公斤 (一)過氧化丁酮(MEKPO) C8H16O4 / (二)過氧化苯甲醯(BPO) (C6H5CO)2O2 / (三)偶氮雙異丁腈(AIBN/ABN) C8H12N4 / (四)亞硝基萘酚C10H7NO2 / (五)硫酸聯胺(硫酸胼【肼】) / (NH2)2．H2SO4 / (六)二亞硝基五亞甲基四胺 / (DPT/DNPT) C5H10N6O2 / 第二種爆炸性物質 一百公斤 / 第六類 氧化性液體 一、過氯酸 / 二、過氧化氫 / 三、硝酸 / 四、其他經中央主管機關公告者 / 五、含有任一種成分之物品者 三百公斤 / 儲槽場所請填寫最大容量。 / 數量請用小寫的阿拉伯數字。 / 表格不敷使用請自行增加列數。
場所類別	分類名稱	種類名稱	中文名稱 / 英文名稱 / 化學式	聯合國編號 / 危害物分類編號	分級/管制量	儲存、處理最大數量(公斤或公升)

建構台閩地區危險物品製造儲存處理
救災資訊庫五年中程研究計畫

表6、搶救器材裝備資料 / 建構台閩地區危險物品製造儲存處理 / 救災資訊庫五年中程研究計畫 / 建構台閩地區危險物品製造儲存處理 / 救災資訊庫五年中程研究計畫
說明： / 1、搶救器材裝備名稱請參考下表選擇填寫： / 主要分類 子分類 主要分類 子分類 主要分類 子分類 / 洩漏警報設備 氧氣濃度偵測設備(套) 個人防護裝備 消防衣(套) 緊急通訊裝備 無線電固定台(個) / 一氧化碳偵測設備(套) A級氣密、耐用型防護衣(套) 手提無線電(部) / 有機蒸氣偵測設備(套) A級氣密、可拋式防護衣(套) 中央廣播系統(套) / 毒氣偵測設備(套) B級防化、抗腐蝕之防護衣(套) 手提式警報器(個) / 毒氣檢知管(支) C級防護衣(套) 手提式擴音器(個) / 其他洩漏警報設備 自攜式空氣呼吸器(套) 緊急用行動電話(部) / 洩漏緊急處理器具 碳石吸收劑(公斤) 防護眼鏡(防濺)(防強光) 緊急用呼叫器(個) / 木屑吸收劑(公斤) 防護面具(個) 其他緊急通訊裝備 / 吸油體(件) 安全帽(個) 救災用車輛 消防水箱車(部) / 吸液棉(公斤) 防護鞋(雙) 消防水庫車(部) / 油柵(公尺) 護目鏡(個) 消防水塔車(部) / 浮柵(蛇籠)(公尺) 濾清式防毒面罩(個) 雲梯車(部) / 酸式中和劑(公斤) 濾罐(有機溶劑)(個) 化學消防車(部) / 鹼式中和劑(公斤) 濾罐(防酸)(個) 泡沫消防車(部) / 鋼瓶修護包(組) 高效率混合型濾罐(個) 救護車(部) / 儲筒修護包(組) 防護手套(耐電壓)(防凍) 照明車(部) / 管件修護包(組) 防護手套(耐化)(防熱) 器材車(部) / 堵漏修護包(組) 其他個人防護裝備 指揮車(部) / 防火(不生火花)鏟子(支) 破壞器材 油壓撐開器(支) 後勤車(部) / 其他洩漏緊急處理器具 油壓破壞剪(支) 登山車(部) / 刀盤切割機(支) 其他救災用車輛 / 乙炔切割器(支) / 其他破壞器材 / 2、數量請用小寫的阿拉伯數字。 / 3、表格不敷使用請自行增加列數。
搶救器材裝備名稱		數量	單位	備註
主要分類	子分類